几种常用灭火器材使用方法

1、手提式干粉灭火机

使用时打开保险插销，把喷咀对准火源，手握压柄，干粉即喷出灭火。

2、手轮式二氧化碳灭火机

使用时去掉铅封，巧起喷筒。对准火源将手轮按逆时针方向转动开启，高压气体自行喷出。

3、鸭嘴式二氧化碳灭火机

使用时拔去保险销，一手持喷筒对准火源，并紧压压把，气体即自动喷出。放松即关闭。

4、使用沙土、麻袋、棉被等灭火

使用麻袋和棉被灭火时，要先把它用水浸湿，拿住两边挡在自已面前，然后走到着火地点，把着火的东西盖起来。使用沙土、沙袋灭火时，应均匀把沙土散在着火的东西上面。